ZAPYTANIA i  ODPOWIEDZI

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiocie:

Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego.

- Określony przez Zamawiającego w SIWZ zakres rzeczowy dla budynku Bursy Szkolnej przy ul. I AWP nie obejmuje modernizacji instalacji wewnętrznej c.o., co jest niezgodne z audytem energetycznym dla ww. budynku. Prosimy o wyjaśnienie czy modernizacja instalacji c.o. jest w zakresie przedmiotu zamówienia?

Modernizacja instalacji c.o. nie znajduje się w zakresie przedmiotu zamówienia, gdyż jest już wykonana.

- Czy budynki użyteczności publicznej objęte inwestycją położone są s strefie ochrony konserwatorskiej?

Budynki użyteczności publicznej objęte inwestycją nie są położone w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Czy projekty kolorystyki elewacji należy wykonać dla wszystkich budynków objętych inwestycją?

Projekty kolorystyki należy wykonać dla wszystkich budynków objętych inwestycją.

- Określony przez Zamawiającego w SIWZ zakres rzeczowy dla budynku I LO przy ul. 11 Listopada przewiduje likwidację sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową, prosimy o określenie długości sieci oraz czy ww. sieć koliduje z pasem ruchu?

Zamawiający przewiduje wykonanie nowej sieci ciepłowniczej w budynku I LO przy ul. 11 Listopada, długości 80,5 mb (audyt energetyczny str.3). . Sieć nie koliduje z pasem ruchu.

- Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku I LO przy ul. 11 Listopada?

Budynek I LO przy ul. 11 Listopada posiada warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej.